проект

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Шаталовского сельского поселения

Починковского района

Смоленской области

от  «___» ________ 2020 года №

Актуализированная схема теплоснабжения Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области на период

2021 год

Книга 1

Книга 2

д. Шаталово

2020

Схема котельной №8  д. Даньково, Починковского района,

Смоленской  области

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.

|  | существующая сеть теплоснабжения |
| --- | --- |
|  | Планируемая сеть теплоснабжения от построенной БМК |
|  | Планируемая сеть теплоснабжения от Котельной №8 (существующая до полного перехода МКД на индивидуальное отопление) |
|  | проектируемая БМК |
|  | Котельная №8 |

Оглавление

- Основное положение и основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области  ……………………………………………………………………………………………….5

- Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии  …………………………………………………………………………………………………….5

- Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии  …………………………………………………………………………………………5

- Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства……………………………………………5

- Ввод в эксплуатацию в результате строительства,  реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии………………………………………………........5

- Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов …………………….5

- Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива………………………………………………………………..6

- Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия…6

- Приложение №1…………………………………………………………………………………….7

- Основное положение и основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области

«Схема теплоснабжения Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области на период до  2028 года»

Основополагающими документами для проведения актуализации схемы теплоснабжения Шаталовскогосельского поселения Починковского района Смоленской области является Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении».

Актуализация схемы теплоснабжения Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области на период 2021 г. не предусматривает внесения принципиальных  изменений по развитию и поддержанию системы теплоснабжения Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области в утвержденную «Схему теплоснабжения Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области на период до 2028 г.»

1.Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на период 2021 г.

Изменений не предусматривается.

- Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии на период 2021 г.

Изменений не предусматривается.

- Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства

Изменений не предусматривается.

- Ввод в эксплуатацию в результате строительства,  реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии

Изменений не предусматривается.

- Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов на 2021 г.

Изменений не предусматривается.

- Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива

Изменений не предусматривается.

- Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия

Изменений не предусматривается.

Приложение

Баланс тепловой энергии на котельных на 2021 год.

| Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Плановое полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях ООО «СРТЭ», Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» | Даньково | 1801,0 | 537,0 | 2338,0 | 54,4 | 2392,4 |
|  | ВСЕГО | 1801,0 | 537,0 | 2338,0 | 54,4 | 2392,4 |